## 东视五楼1号
东视五楼1号演播室清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 原设备检修及改造部分
1 | 挂式行车吊杆 |  | 台 | 50 | 行车限位定位调试
2 | 更换钢丝绳 |  | 米 | 200
3 | 更换原老化灯光回路端子 | 32A | 节 | 20
4 | 更换原老化灯光回路插座 | 16A | 套 | 20
5 | 调光柜改造 |  | 台 | 1
6 | 拆除原有电缆 |  | 套 | 1
二、 | 新增设备部分
1 | LED 200W 螺纹聚光灯 | WTSJII-LED-200 | 台 | 19
2 | LED 100W 平板柔光灯 | WTSP-LED-100 | 台 | 43
3 | LED 300W 成像灯 | WTSC-LED-300 | 台 | 10
4 | 柔光灯格栅 |  | 块 | 43 | 30°\45°\60°可选
5 | 一分二信号盒 |  | 个 | 50
6 | 墙插座箱面板 | 2×16A+2×DMX512 | 个 | 16
7 | 珍珠2010电脑控制台 |  | 台 | 1
8 | DMX512信号放大器 | DMX-512 | 个 | 8
9 | 机架 | 12U | 台 | 1
10 | 阻燃电缆 | 24×0.5 | 米 | 50
11 | 阻燃电缆 | 4×0.75 | 米 | 1200
12 | 阻燃电缆 | 6×1 | 米 | 1200
13 | 阻燃电缆 | 3×1.5 | 米 | 250
14 | 阻燃电缆 | 3×2.5 | 米 | 6600
15 | 阻燃电缆 | (2×0.3)P | 米 | 1500
16 | 阻燃电缆 | 1×4（红） | 米 | 1300
17 | 电缆桥架 |  | 套 | 1 | 利用原有设备
18 | 附属材料

## 七楼280
七楼280平米演播室清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 | 备注
一、 | 原设备改造部分
1 | 挂式行车吊杆 |  | 台 | 60 | 行车限位定位调试
2 | 更换钢丝绳 |  | 米 | 300
3 | 更换原老化灯光回路端子 | 32A | 节 | 15
4 | 更换原老化灯光回路插座 | 16A | 套 | 20
5 | 调光柜改造 |  | 台 | 2
6 | 拆除原有电缆 |  | 套 | 1
二、 | 新增设备部分
1 | LED 200W 螺纹聚光灯 | WTSJII-LED-200 | 台 | 37
2 | LED 100W 平板柔光灯 | WTSP-LED-100 | 台 | 54
3 | LED 300W 成像灯 | WTSC-LED-300 | 台 | 17
4 | 柔光灯格栅 |  | 块 | 54 | 30°\45°\60°可选
5 | 一分二信号盒 |  | 个 | 60
6 | 墙插座箱面板 | 2×16A+2×DMX512 | 个 | 4
7 | 珍珠2010电脑控制台 |  | 台 | 1
8 | 移动布光控制台 |  | 台 | 1
9 | DMX512信号放大器 | DMX-512 | 个 | 9
10 | 机架 | 12U | 台 | 1
11 | 阻燃电缆 | 24×0.5 | 米 | 50
12 | 阻燃电缆 | 4×0.75 | 米 | 1500
13 | 阻燃电缆 | 6×1 | 米 | 1500
14 | 阻燃电缆 | 3×1.5 | 米 | 350
15 | 阻燃电缆 | 3×2.5 | 米 | 7000
16 | 阻燃电缆 | (2×0.3)P | 米 | 2500
17 | 阻燃电缆 | 1×4（红） | 米 | 2400
18 | 垂直杆横担 |  | 套 | 10
19 | 电缆桥架 |  | 套 | 1
20 | 附属材料