# 第一部分 广播大厦集中空调通风系统清洗报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 集中空调通风系统清洗 | 空调风管清洗消毒 | ㎡ | 16969 |  |  |  |
| 风机盘管清洗消毒 | 台 | 440 |  |  |  |
| 变风量空调箱清洗消毒 | 台 | 18 |  |  |  |
| 新风机清洗消毒 | 台 | 31 |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |  |
| 2 | **工程总造价：** | | | | | | |

|  |
| --- |
| 1.       工程总造价包含清洗后的第三方检测费。 |
| 2.      综合单价包括人工费，材料费， 机械费，管理费，利润和税金等。 |
| 3.      本次清洗包括上述范围内的风管、风口、滤网、机组、静压箱、消音器、防火阀、 散流器等。 |