施工要求

1、为确保上海广播电视台、上海东方传媒集团有限公司卫星地球站变配电系统的运行安全，避免因施工疏漏对安全用电造成影响，承担电气工程的施工单位应具备相应的专业资质，施工中严格按着GB50254-96《电气装置安装工程施工及验收规范》的有关要求进行施工。

2、施工前，施工单位应制定有效、安全的防护措施，对施工人员进行安全技术交底，并遵照安全技术及劳动保护制度执行，参加安装的电工应持证上岗。

3、施工结束后，施工单位应配合项目组进行测试，测试内容主要是配电设备和馈电线路的绝缘电阻是否符合国家配电规范要求。

4、具体内容见附件：

说明：

本次施工包括变压器的拆装、电缆、桥架、软件、配电柜、配电箱的安装调试，供配电监控系统实现监控的安装、调试等。

单位：技术运营中心卫星地球站

日期：2012年11月20日