上视大院高压变压器室分体空调设备参数：

| 序号 | 项目名称 | 规格/参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大金商用风管机RNQZ10A | 制冷量7.2/制热量7.0，尺寸1615×940×460，噪音60dB（A） | 2 | 套 |
| 2 | 大金商用风管机RNDQF05BA | 制冷量4.21/制热量3.86，尺寸1170×900×320，噪音55dB（A） | 2 | 套 |
| 3 | 镀锌风管 | 0.8mm--1.0mm | 160 | m² |
| 4 | 橡塑保温 | 阻燃级B1级,厚度2cm | 160 | m² |
| 5 | 风口镀锌铁皮连接件 | 定制 | 12 | 个 |
| 6 | 出风口 | 定制 | 14 | 个 |
| 7 | 出风箱(10P) | 定制 | 2 | 个 |
| 8 | 出风箱(5P) | 定制 | 2 | 个 |
| 9 | 铜管（10P) | φ25.4/φ12.7,厚度1mm | 38 | m |
| 10 | 铜管（5P) | φ15.9/φ9.5,厚度1mm | 32 | m |
| 11 | 内外机连接线（10P) | 2.5平方 | 38 | m |
| 12 | 内外机连接线（5P) | 2.5平方 | 32 | m |
| 13 | 空调基架(10P) | 定制 | 2 | 付 |
| 14 | 空调架(5P) | 定制 | 2 | 付 |
| 15 | 空调墙洞 |  | 4 | 只 |
| 16 | 辅材费 |  | 1 | 项 |