
项目名称：上视、广电变风量机组、新风机维护及零部件更换
设备清单：

	设备名称
	楼层
	维修内容
	单位
	数量

	变风量机组
	上视3F
3-1
	7.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	7.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP208-35mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	上视3F
3-2
	5.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	5.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP207-30mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	上视3F
3-3
	4kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	4kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP206-25mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	上视4F
4-1
4-2
4-3
	7.5kw电动机维修人工费
	台
	3

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	6

	
	
	7.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	3

	
	
	更换UKP208-35mm轴承总成
	套
	6

	新风

机组
	上视4F
4-1
	1.1kw外转子电机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视4F
4-4
	0.55kw外转子电机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	4

	变风量机组
	上视5F
5-1
	7.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	7.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP208-35mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	上视5F
5-2
	3kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	3kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP206-25mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	上视6F
6-1
	11kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	11kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP209-40mm轴承总成
	只
	2

	变风量机组
	上视6F
6-2
	4kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	4kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP207-30mm轴承总成
	只
	2

	变风量机组
	上视6F
6-4
	5.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	5.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP207-30mm轴承总成
	只
	2

	变风量机组
	上视6F
6-3
6-5
6-6
	7.5kw电动机维修人工费
	台
	3

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	6

	
	
	7.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	3

	
	
	更换UKP208-35mm轴承总成
	只
	6

	新风

机组
	上视6F
A筒机房
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视6F
6-1
	2.2kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	变风量机组
	上视7F
7-1
	11kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	11kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP209-40mm轴承总成
	只
	2

	变风量机组
	上视7F
7-2
	4kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	4kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP207-30mm轴承总成
	只
	2

	变风量机组
	上视7F
AC-17
	5.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	5.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换HCP206-30mm轴承总成
	只
	2

	新风

机组
	上视7F
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视7F
UPS机房
	1.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视8F
AC-19
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	变风量机组
	上视8F
AC-18
AC-22
	11kw电动机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	4

	
	
	11kw配套组合式风机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换HCP208-40mm轴承总成
	套
	4

	变风量机组
	上视8F
AC-23
AC-24
	5.5kw电动机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	4

	
	
	5.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换HCP206-30mm轴承总成
	套
	4

	新风

机组
	上视8F
AC-21
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视9F
AC-25
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	上视9F
AC-26
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	上视10F-11F
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	上视12F
	1.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视13F
AC-52
	0.37kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6203-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	上视13F
AC-53
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	变风量机组
	上视3F

C筒
	11kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	11kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换HCP208-40mm轴承总成
	套
	2

	新风

机组
	上视14F-19F
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	6

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	12

	新风

机组
	上视20F
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	上视23F-27F
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	5

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	10

	新风

机组
	上视30F-31F
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	3

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	6

	变风量机组
	上视高配间
	7.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电3F-5F
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	3

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	6

	新风

机组
	广电7F-1
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	广电7F-2
	0.37kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6203-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电9F
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电10F
	1.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	变风量机组
	广电10F
	30kw电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6314-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	风机叶轮拆除安装
	台
	1

	新风

机组
	广电11F-12F
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电14F
	2.2kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电14F
	1.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	4

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	8

	新风

机组
	广电14F
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	6

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	12

	新风

机组
	广电15F
	1.1kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	变风量机组
	广电15F
	11kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6309-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	11kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP209-40mm轴承总成
	套
	2

	变风量机组
	广电15F
	5.5kw电动机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	
	
	5.5kw配套组合式风机维修人工费
	台
	1

	
	
	更换UKP209-40mm轴承总成
	套
	2

	新风

机组
	广电16F
	0.37kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6203-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电17F
	1.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	广电18F
	2.2kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6308-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	广电19F
	1.5kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	广电20F
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	新风

机组
	广电21F
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电23F
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	3

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	6

	新风

机组
	广电24F
	0.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	1

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	2

	变风量机组
	广电裙房2F-3F
	22kw电动机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF6312-2RS1轴承
	只
	4

	
	
	22kw配套组合式风机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF512M+外球面轴承总成
	套
	4

	变风量

机组
	广电裙房4F
	30kw电动机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF6314-2RS1轴承
	只
	4

	
	
	30kw配套组合式风机维修人工费
	台
	2

	
	
	更换SKF22220K/W33轴承
	套
	4

	新风

机组
	广电BF

2BS机房
	1.8kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6306-2RS1轴承
	只
	4

	新风

机组
	广电BF
UPS机房
	0.55kw外转子电机维修人工费 
	台
	2

	
	
	更换SKF6204-2RS1轴承
	只
	4




