## 包件一
上视大厦消防系统设备清单
一、上视消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵 | 台 | 2
3 | 稳压泵 | 台 | 2
4 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 1
5 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1
6 | 稳压泵控制箱 | 台 | 1
7 | 湿式报警阀组 | 组 | 7
8 | 比例式减压阀 | 只 | 9
9 | 水流指示器 | 只 | 31
10 | 信号蝶阀 | 只 | 31
11 | 室内消火栓 | 套 | 188
12 | 水泵结合器 | 套 | 4
13 | 末端放水装置 | 套 | 31
14 | 予作用阀 | 套 | 2
15 | 喷淋头 | 只 | 4993
二、上视消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感探测器 | 套 | 1602
2 | 温感探测器 | 套 | 280
3 | 手动报警器 | 只 | 210
4 | 警铃 | 只 | 210
5 | 楼层显示器 | 只 | 29
6 | 有源界面 | 只 | 54
7 | 无源界面 | 只 | 54
8 | 报警控制屏 | 台 | 2
9 | CRT中文图形软件 | 套 | 1
联动设备
10 | 非消防电源控制箱 | 台 | 28
11 | 新风控制箱 | 台 | 29
12 | 正压阀 | 只 | 56
13 | 正压风机 | 台 | 5
14 | 排烟风机 | 台 | 11
三、上视气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量 | 备注
1 | 上视大厦 | FM200 | 14
2 | 上视大厦 | 烟烙烬 | 5
四、上视防火卷帘门
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 9

## 包件二
广电大厦消防系统设备清单
一、广电消防水系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵 | 台 | 2
3 | 稳压泵 | 台 | 2
4 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 1
5 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1
6 | 湿式报警阀组 | 组 | 6
7 | 比例式减压阀 | 只 | 3
8 | 水流指示器 | 只 | 26
9 | 信号蝶阀 | 只 | 26
10 | 室内消火栓 | 套 | 94
11 | 水泵结合器 | 套 | 5
12 | 末端放水装置 | 套 | 26
13 | 预作用系统 | 套 | 18
14 | 喷淋头 | 只 | 2571
二、大院2#、3#楼消防水系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 湿式报警阀组 | 组 | 1
2 | 水流指示器 | 只 | 5
3 | 信号蝶阀 | 只 | 5
4 | 末端放水装置 | 套 | 5
5 | 预作用系统 | 套 | 6
6 | 2#楼室内消火栓 | 套 | 14
7 | 3#楼室内消火栓 | 套 | 4
三、大院食堂消防水系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 湿式报警阀组 | 组 | 1
2 | 水流指示器 | 只 | 2
3 | 信号蝶阀 | 只 | 2
4 | 末端放水装置 | 套 | 2
5 | 室内消火栓 | 套 | 16
6 | 喷淋头 | 只 | 280
四、广电消防报警系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感探测器 | 套 | 1375
2 | 温感探测器 | 套 | 69
3 | 有源界面 | 只 | 129
4 | 无源界面 | 只 | 115
5 | 手动报警/警铃 | 只 | 89
6 | 报警控制屏 | 台 | 2
7 | CRT中文图形软件 | 套 | 1
8 | 广播主机 | 套 | 1
9 | 音源播放机 | 套 | 1
10 | 功放 | 台 | 2
11 | 顺序电源 | 台 | 1
12 | 监听设备 | 台 | 3
13 | 喇叭 | 只 | 198
联动设备
14 | 正压阀 | 只 | 23
15 | 正压风机 | 台 | 1
16 | 排烟阀 | 只 | 23
17 | 排烟风机 | 台 | 7
18 | 非消防电源箱 | 台 | 23
19 | 新风控制箱 | 台 | 23
五、大院食堂消防报警系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感探测器 | 套 | 115
2 | 温感探测器 | 套 | 52
3 | 控制模块 | 只 | 21
4 | 输入模块 | 只 | 5
5 | 手动报警/警铃 | 只 | 9
六、2#楼、3#楼消防报警系统
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感探测器 | 套 | 219
2 | 手动报警器 | 只 | 12
3 | 警铃 | 只 | 12
七、广电气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量
1 | 广电大厦 | FM200 | 11
2 | 广电大厦 | 七氟丙烷 | 2
3 | 广电大厦 | 烟烙烬 | 4
八、2#楼气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量
1 | 2号楼 | FM200 | 4
九、广电防火卷帘门
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 5
十、大院食堂防火卷帘门
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 9

## 包件三
广播大厦消防系统设备清单
一、广播消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵 | 台 | 2
3 | 稳压泵 | 台 | 2
4 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 2
5 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 2
6 | 稳压控制箱 | 台 | 2
7 | 湿式报警阀组 | 组 | 4
8 | 比例式减压阀 | 只 | 2
9 | 水流指示器 | 只 | 39
10 | 信号蝶阀 | 只 | 45
11 | 室内消火栓 | 套 | 91
12 | 水泵结合器 | 套 | 4
13 | 末端放水装置 | 套 | 35
14 | 予作用阀 | 套 | 5
15 | 泄压阀 | 套 | 2
16 | 喷淋头 | 只 | 4460
二、广播消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感/温感探测器 | 套 | 1459
2 | 手动报警器 | 只 | 86
3 | 警铃 | 只 | 100
4 | 输入输出模块 | 只 | 430
5 | 模块箱 | 只 | 30
6 | 报警控制屏 | 台 | 1
7 | CRT中文图形软件 | 套 | 2
联动设备
8 | 非消防电源控制箱 | 台 | 46
9 | 新风控制箱 | 台 | 17
10 | 正压阀 | 只 | 32
11 | 正压风口 | 只 | 32
12 | 正压风机 | 台 | 5
三、广播气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量 | 备注
1 | 广播大厦 | 七氟丙烷 | 17
2 | 广播大厦 | 1301哈龙 | 2
四、广播防火卷帘门
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 5
广播食堂消防系统设备清单
一、消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 湿式报警阀组 | 组 | 1
2 | 室内消火栓 | 套 | 28
3 | 室内消火栓箱 | 只 | 28
4 | 消防水枪 | 支 | 28
5 | 消防水带 | 条 | 28
6 | 消防接口 | 只 | 28
7 | 消防软管卷盘 | 卷 | 28
8 | 消火栓按钮 | 只 | 27
9 | 喷淋头 | 只 | 390
二、消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 火灾报警控制器 | 台 | 1
2 | 楼层显示器 | 台 | 5
3 | 感烟探测器 | 只 | 106
4 | 感温探测器 | 只 | 17
5 | 手动报警按钮 | 只 | 11
6 | 声光报警器 | 只 | 26
三、消防排烟系统
1 | 消防排烟风机 | 台 | 2
2 | 排烟防火阀 | 台 | 3

## 包件四
东视大厦消防系统设备清单
一、东视消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵 | 台 | 2
3 | 稳压泵 | 台 | 4
4 | 雨淋泵 | 台 | 2
5 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 1
6 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1
7 | 雨淋泵控制箱 | 台 | 2
8 | 稳压控制箱 | 台 | 1
9 | 湿式报警阀组 | 组 | 10
10 | 比例式减压阀 | 只 | 4
11 | 水流指示器 | 只 | 35
12 | 信号蝶阀 | 只 | 35
13 | 室内消火栓 | 套 | 87
14 | 水泵结合器 | 套 | 11
15 | 末端放水装置 | 套 | 35
16 | 予作用阀 | 套 | 1
17 | 泄压阀 | 套 | 1
18 | 喷淋头 | 只 | 4993
二、东视消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感/温感探测器 | 套 | 1496
2 | 手动报警器 | 只 | 74
3 | 警铃 | 只 | 74
4 | 楼层显示器 | 台 | 已停用
5 | 红外探测器 | 只 | 6
6 | 火焰探测器 | 只 | 12
7 | 气体探测器 | 只 | 2
8 | 输入输出模块 | 只 | 309
9 | 防火阀 | 只 | 411
10 | 报警控制屏 | 台 | 1
11 | CRT中文图形软件 | 套 | 1
联动设备
13 | 非消防电源控制箱 | 台 | 无
14 | 新风控制箱 | 台 | 2
15 | 正压阀 | 只 | 40
16 | 正压风口 | 只 | 40
17 | 正压风机 | 台 | 5
18 | 排烟风机 | 台 | 27
三、东视气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量 | 备注
1 | 东视大厦 | 七氟丙烷有管网 | 2
2 | 东视大厦 | 七氟丙烷无管网 | 7
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 预作用稳压系统 | 式 | 1
2 | 消防广播系统及管路 | 套 | 1
四、东视防火卷帘门
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 8
卫星地球站消防系统设备清单
一、消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 光电感烟探测器 | 套 | 93
| 定温探测器 | 套 | 45
2 | 手动报警器 | 只 | 7
3 | 警铃 | 只 | 7
4 | 输入输出模块 | 只 | 47
5 | 报警控制屏 | 台 | 1
6 | CRT中文图形软件 | 套 | 1
二、消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 消火栓泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1
3 | 稳压控制箱 | 台 | 1 | 真空泵控制柜
| 室外消火栓 | 个 | 11
4 | 室内消火栓 | 套 | 7
5 | 水泵结合器 | 套 | 2
三、气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 地球站 | 套 | 15 | 七氟丙烷无管网
2 | 地球站钢瓶 | 个 | 23

## 包件五
东方CJ消防系统设备清单
一、消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2 | 复宣酒店管理
2 | 消火栓泵 | 台 | 2 | 复宣酒店管理
3 | 稳压泵 | 台 | 无
4 | 雨淋泵 | 台 | 3
5 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 1 | 复宣酒店管理
6 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 1 | 复宣酒店管理
7 | 雨淋泵控制箱 | 台 | 1
8 | 稳压控制箱 | 台 | 无
9 | 湿式报警阀组 | 组 | 2
10 | 比例式减压阀 | 只 | 2 | 可调式减压阀
11 | 水流指示器 | 只 | 6
12 | 信号蝶阀 | 只 | 6
13 | 室内消火栓 | 套 | 64
14 | 水泵结合器 | 套 | 6
15 | 末端放水装置 | 套 | 6
16 | 予作用阀 | 套 | 无
17 | 泄压阀 | 套 | 无
18 | 喷淋头 | 只 | 1721
二、消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感/温感探测器 | 套 | 681 | 烟感530 温感151
2 | 手动报警器 | 只 | 42
3 | 警铃 | 只 | 5
4 | 楼层显示器 | 台 | 无
5 | 红外探测器 | 只 | 无
6 | 火焰探测器 | 只 | 无
7 | 气体探测器 | 只 | 32 | 4楼12个 1楼20个
8 | 输入输出模块 | 只 | 42
9 | 防火阀 | 只 | 10
10 | 报警控制屏 | 台 | 1
11 | CRT中文图形软件 | 套 | 1
联动设备
13 | 非消防电源控制箱 | 台 | 10
14 | 新风控制箱 | 台 | 7
15 | 正压阀 | 只 | 1
16 | 正压风口 | 只 | 2
17 | 正压风机 | 台 | 1
18 | 排烟风机 | 台 | 10
三、气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量 | 备注
1 | 东方CJ | 七氟丙烷 | 7 | 驱动瓶1个
2 | 东方CJ | IG451 | 19 | 驱动瓶6个
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 预作用稳压系统 | 式 | 无
2 | 消防广播系统及管路 | 套 | 1
四、防火卷帘门
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 2

## 包件六
广视消防系统设备清单
一、广视消防水系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 喷淋泵 | 台 | 2
2 | 消火栓泵 | 台 | 2
3 | 稳压泵 | 台 | 2
4 | 喷淋泵控制箱 | 台 | 2
5 | 消火栓泵控制箱 | 台 | 2
6 | 稳压控制箱 | 台 | 2
7 | 湿式报警阀组 | 组 | 1
8 | 水流指示器 | 只 | 20
9 | 信号蝶阀 | 只 | 23
10 | 室内消火栓 | 套 | 43
11 | 水泵结合器 | 套 | 4
12 | 末端放水装置 | 套 | 19
13 | 泄压阀 | 套 | 2
14 | 喷淋头 | 只 | 800
二、广视消防报警系统
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 烟感探测器 | 套 | 351
2 | 温感探测器 | 套 | 32
3 | 手动报警器 | 只 | 37
4 | 警铃 | 只 | 37
5 | 控制模块 | 只 | 41
6 | 水流模块 | 只 | 22
7 | 消防广播 | 只 | 79
联动设备
8 | 排烟阀 | 只 | 5
9 | 排烟风机 | 台 | 4
三、广视气体灭火系统
序号 | 设备区域 | 系统名称 | 数量 | 备注
1 | 广视大厦 | 七氟丙烷 | 2
四、广视防火卷帘门
序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 卷帘门 | 樘 | 1