2025年度SMG消防设施年度检测服务

招 标 文 件

采购人：上海文化广播影视集团有限公司

2025年05月

- 第一部分  招标公告

根据国家相关法律法规及上海文化广播影视集团有限公司（以下简称SMG）关于技术设备、基建工程和服务采购的有关规定，招标人SMG对消防设施年度检测服务项目进行招投标采购，特邀请合格的投标人前来投标。

- 项目概况：

- 项目名称： 2025年SMG消防设施年度检测服务

- 招标编号： 2025年第041号

- 资金来源：自筹

- 4、 项目主要内容、数量、要求：

- （1）检测范围：上视大厦、广电大厦、东视大厦、广播大厦、广视大厦、国定路东方希杰大楼、卫星地球站。

- （2）地点：上海市，招标人指定位置 。

- （3）项目类别：检测服务。

- （4）总建筑面积：184828（m2）。

5、 对SMG已有的消防设施系统，按照一定的抽检比例：喷头、火灾报警探测器、室内消火栓、防火卷帘、应急照明等按不少于本单位总数的30%抽检；火灾自动报警系统、室内（外）消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统等的联动控制功能必须全部检测，进行功能性检测。

二、合格的投标人必须具备以下条件：

1、中华人民共和国（不包括香港、澳门及台湾地区）境内（简称“中国境内”）具有独立法人资格；

2、投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、投标人应满足国家应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急【2019】88号）的规定，并符合“上海市消防救援总队关于启用全市消防技术服务机构执业活动管理系统V2.0”相关执业要求；

4、投标人应有固定的经营、售后服务及维修保养场所；

5、本项目不接受联合体投标。

三、报名时间和招标文件的获取：

1、符合要求的合格投标人可于2025年05月14日自本公告发布之日起至2025年05月20日 15时截止，登录SMG官网（http://www.smg.cn）报名；

2、凡愿参与投标的合格供应商可在上述规定的时间内下载（获取）招标文件并按照招标文件要求参加本项目招投标活动。

四、投标文件递交截止时间

投标文件递交截止时间：2025年05月22日15时整，晚于截止时间递交的投标文件恕不接受。

五、投标文件递交和开标时间、地点

1、投标方应将投标文件正本壹份和副本五份分别用信封密封(密封处加盖公章)，副本中的商务响应文件应再单独密封，便于招标人在资格评审时可以查阅副本中的技术响应文件和相关证明文件。详细要求参见《招标文件》中“投标文件”和“投标文件的递交”相关内容。

2、投标文件递交地点：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部

3、开 标 时 间：另行电话通知

4、开 标 地 点：上海市静安区威海路298号上视大厦

- 六、其他事项

- 1、对于投标内容不符合招标人要求的（包括但不限于服务质量、履约能力、服务报价等），招标人有权将其作为无效投标处理。

- 2、招标人对本次招标拥有最终解释权。

- 七、联系方式

招标人： 上海文化广播影视集团有限公司

联系地址： 上海市静安区威海路298号上视大厦17楼

技术联系人：严老师     联系电话： 13651999282

商务和投标文件递交联系人：卞老师     联系电话： 021-22000339

- 投标人须知前附表

| 序 号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1. | 招标人：上海文化广播影视集团有限公司 项目名称：2025年SMG消防设施年度检测 招标编号：2025年第041号 资金来源：自筹 |
| 2. | - 合格的投标人必须具备以下条件： 1、中华人民共和国（不包括香港、澳门及台湾地区）境内（简称“中国境内”）具有独立法人资格； 2、投标人未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单； 3、投标人应满足国家应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急【2019】88号）的规定，并符合“上海市消防救援总队关于启用全市消防技术服务机构执业活动管理系统V2.0”相关执业要求； 4、投标人应有固定的经营、售后服务及维修保养场所； 5、本项目不接受联合体投标。 |
| 3. | 实施地点：上海市，招标人指定位置 |
| 4 | 检测服务时间：自中标之日起二个月内，检测报告在检测结束后五个工作日内交付。 |
| 5 | 招标人不组织现场踏勘。如需要，请投标人自行踏勘现场。 |
| 6. | 纸质投标文件正本壹份，副本伍份 |
| 7 | 投标文件有效期：90天 |
| 8 | 本项目不收取投标保证金 |
| 9. | 投标文件递交至：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部 投标文件递交截止时间： 2025年05月22日15时整，晚于投标截止时间递交的投标文件恕不接受 |
| 10 | 开标时间：另行电话通知 地开标点：上海市静安区威海路298号上视大厦 |
| 11 | 评审办法：综合评分法 |

- 第二部分  项目需求

- 消防设施年度检测的目的

按照国家有关法律法规和国家工程建设消防技术标准设置的建筑消防设施，是预防火灾发生，及时扑救初期火灾的有效措施。为规范建筑消防设施的检查和测试工作，确保各类消防设施正常运行，依据国家现行消防技术标准，对建筑消防设施实施年度消防检测。经过设施检测，发现问题，并提出针对性对策与措施，使建筑使用者、主管部门和消防管理部门能够较为全面、准确地了解各单位消防设施的功能现状。单位以此作为参考依据，使用各种手段和方法消除或减少消防设施存在的不安全因素，防止建筑在意外发生火灾时，能够保证人员及时、安全地撤离，尽快扑救火灾，降低火灾损失，最大限度地提高建筑的安全程度。

- 消防设施年度检测工作流程

检测阶段分为现场检测阶段、信息汇总交流阶段、报告形成阶段。

- 现场检测阶段

现场对被检测单位进行消防设施年度检测服务，包括现有的火灾自动报警系统、室内（外）消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统等设施，并对消防设施的运行情况进行技术评判。

- 信息汇总交流阶段

对现场检测发现的设施隐患问题，及时与被检测单位进行沟通交流。

（三）报告形成阶段

将检测中发现的消防设施存在的问题和其他不符合消防相关规范要求的问题如实体现在消防设施年度检测报告内，由检测单位技术负责人（国家一级注册消防工程师）负责审核完成，并最终将报告上传至上海市消防技术服务机构执业活动管理系统备案。

- 消防设施年度检测的主要内容

对招标人已有的消防设施系统，按照一定的抽检比例：喷头、火灾报警探测器、室内消火栓、防火卷帘、应急照明等按不少于本单位总数的30%抽检；火灾自动报警系统、室内（外）消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、气体灭火系统等的联动控制功能必须全部检测，进行功能性检测，应包含但不仅限于以下：

（一）火灾自动报警系统

（二）室内（外）消火栓给水系统

（三）自动喷水灭火系统

（四）机械防排烟系统

（五）气体灭火系统（35套系统，16个保护区）

检测服务时间：自中标之日起二个月内完成

- 消防设施检测依据的法律条文

（一）《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第三项：机关、团体、企业、事业等单位应当对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效，检测记录应当完整准确，存档备查。

（二）《消防安全责任制实施办法》（国办发[87号]文）第十五条第一款第三项：机关、团体、企业、事业等单位应当落实消防安全主体责任，按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

（三）《上海市消防条例》第三十五条：火灾自动报警系统、固定灭火系统和防排烟系统等技术性能较高的消防设施，应当由有资质的单位安装，并由符合国家规定条件的单位定期检测。

（四）《上海市消防安全责任制实施办法》第十五条第一款第三项：机关、团体、企业、事业单位应当落实消防安全主体责任，按照国家和本市有关规定、标准配备消防设施和器材，设置消防安全标志，定期组织检验维修，对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保消防设施和器材完好、有效。设有消防控制室的，实行24小时值班制度，每班不少于2人，并持证上岗。

- 消防设施检测成果文件

- 消防设施检测报告

对招标人的消防设施功能进行检测，对发现的隐患问题，如实客观地体现在消防设施年度检测报告内，并形成分册报告。检测报告在检测结束后五个工作日内交付。

（二）工作汇报

结合消防设施年度检测工作背景、现场检测发现的问题，召开整体项目工作汇报会议。

- 七、其他要求（包括但不限于）

- 提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证（或三证合一）等证明文件；

- 提供财务状况报告；

- 提供依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料；

- 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

- 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

- 提供在上海地区有固定场所的经营、维护机构的相应说明或证明资料；

- 提供详细的服务方案及投入人员情况说明；

- 本项目要求二位注册消防工程师，且企业技术负责人为一级注册消防工程师担任。

- 第三部分　　投标方须知

一、总则

1．概述

1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备招标条件。

1.2 本招标文件仅适用于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述采购项目的招标采购。

1.3 招标文件的解释权属于《招标公告》和《投标人须知》前附表中所述的招标人。

1.4 参与招标投标活动的所有各方，对在参与招标投标过程中获悉的国家、商业和技术秘密以及其它依法应当保密的内容，均负有保密义务，违者应对由此造成的后果承担全部法律责任。

2．定义

2.1 “采购项目”系指《投标人须知》前附表中所述的采购项目。

2.2 “服务”系指招标文件规定的投标人为完成采购项目所需承担的全部义务。

2.3 “招标人”系指《投标人须知》前附表中所述的组织本次招标的招标人。

2.4 “招标代理机构”系指为招标人提供本项目专业招标咨询的服务单位。

2.5 “投标人”系指从招标人处按规定获取招标文件，并按照招标文件向招标人提交投标文件的供应商。

2.6 “中标人”系指中标的投标人。

2.7 “乙方”系指中标并向招标人提供服务的投标人。

2.8  招标文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3．合格的投标人

3.1符合《招标公告》和《投标人须知》前附表中规定的合格投标人所必须具备的资质条件和特定条件。

3.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩及企业认证必须为本法人所拥有。

4．合格的服务

4.1投标人所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。

4.2 投标人提供的服务应当符合招标文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准。

5．投标费用

不论投标的结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6． 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公示以及延长投标截止时间等与招标活动有关的通知，招标人均将通过“SMG官网”（https://www.smg.cn）公开发布。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，招标人对此不承担任何责任。

7．询问与质疑

7.1 投标人对招标活动事项有疑问的可以向甲方询问，询问可以采取电话、电子邮件、当面或书面等形式。对投标人的询问，招标人将依法及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密或者依法应当保密的内容。

7.2供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式提出质疑。

8． 公平竞争和诚实信用

8.1 投标人在本招标项目的竞争中应自觉遵循公平竞争和诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱政府采购正常秩序的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响招标人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而提供虚假材料，谎报、隐瞒事实的行为，包括投标人之间串通投标等。

8.2  如果有证据表明投标人在本招标项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背公平竞争和诚实信用原则、扰乱采购正常秩序的行为，招标人将拒绝其投标，并将报告政府采购监管部门查处；中标后发现的，中标人须参照《中华人民共和国消费者权益保护法》第55条之条文描述方式双倍赔偿招标人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

8.3  招标人和评标委员会将通过中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关投标人信用记录，并对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规规定条件的供应商，将拒绝其参与此次投标活动。

9. 其他

本《投标人须知》的条款如与《招标公告》、《项目需求》和《评标办法》就同一内容的表述不一致的，以《招标公告》、《项目需求》和《评标办法》中规定的内容为准。

二、招标文件

10． 招标文件构成

10.1  招标文件由以下部分组成：

- 招标公告

- 项目需求

- 投标人须知

- 合同条款

- 投标文件有关格式

- 评标办法

- 本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有）

10.2  投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按照招标文件的要求提交投标文件。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面作出实质性响应，则投标有可能被认定为无效标，其风险由投标人自行承担。

10.3  投标人应认真了解本次招标的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响投标报价的资料。一经中标，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由中标人负责。

10.4  投标人应按照招标文件规定及招标人通知的日程安排，准时参加项目招投标有关活动，未在规定时间、规定地点参加本项目招投标有关活动的投标人将被视为弃权。

- 11． 招标文件的澄清和修改

11.1  任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在投标截止期3天以前，按《招标公告》中的地址以书面形式（必须加盖投标人单位公章）通知招标人。

11.2  对在投标截止期3天以前收到的澄清要求，招标人需要对招标文件进行澄清、答复的；或者在投标截止前的任何时候，招标人需要对招标文件进行补充或修改的，招标人将会通过原发布招标公告的网站以澄清或修改公告形式发布,如果澄清或修改公告发布时间距投标截止时间不足3天的，则相应延长投标截止时间。延长后的具体投标截止时间以最后发布的澄清或修改公告中的规定为准。

11.3  澄清或修改公告的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。

11.4  招标文件的澄清、答复、修改或补充都应以澄清或修改公告形式发布，除此以外的其他任何澄清、修改方式及澄清、修改内容均属无效，不得作为投标的依据，否则，由此导致的风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

11.5  如招标人召开答疑会的，所有投标人应根据招标文件或者招标人通知的要求参加答疑会。投标人如不参加，其风险由投标人自行承担，招标人不承担任何责任。

- 12．踏勘现场

12.1 招标人不组织现场踏勘。如需要，请投标人自行踏勘现场。

三、投标文件

13． 投标文件构成

13.1 投标文件由商务响应文件、技术响应文件、相关证明文件三部份构成。

13.2 商务响应文件、 技术响应文件和相关证明文件所包含的内容，应包含但不限于《项目需求》中所要求响应的内容。

14． 投标的语言及计量单位

14.1 投标人提交的投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的投标文件视同未提供。

14.2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

15．投标有效期

15.1 投标文件应从开标之日起，在《投标人须知前附表》规定的投标有效期内有效。投标有效期比招标文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为无效投标。

15.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可书面征求投标人同意延长投标有效期。

15.3中标人的投标书作为项目合同的附件，其有效期至中标人全部合同义务履行完毕为止。

16． 商务响应文件

16.1 商务响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）投标函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细表。

- 17． 投标函

- 17.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整地填写《投标函》。

- 17.2 投标文件中未提供《投标函》的，为无效投标。

- 18． 开标一览表、报价明细表

- 18.1 投标人应按照招标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

18.2开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众公布。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

- 19． 投标报价

19.1 投标报价是履行合同的最终价格，除《项目需求》中另有说明外，投标报价应包括投标人为完成采购项目而提供服务的一切费用，包括投标人的各种成本、税金、费用和利润。

19.2 投标人应按照招标文件提供的投标文件格式完整地填写开标一览表、报价明细表和报价构成表等，说明其拟提供服务的内容、数量、价格、时间、价格构成等。

19.3 除《项目需求》中说明并允许外，投标的每一种服务的单项报价以及采购项目的投标总价均只允许有一个报价，任何有选择的报价，招标人均将予以拒绝。

19.4 投标报价应是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何可变的或者附有条件的投标报价，招标人均将予以拒绝。

19.5 开标一览表是为了便于招标人开标，开标一览表内容在开标时将当众唱出。开标一览表的内容应与投标报价明细表内容一致，不一致时以开标一览表内容为准。

19.6 投标应以人民币报价。

20．技术响应文件

20.1技术响应文件应包含但不限于以下内容：

（1）检测服务内容、方案、报告版式等

（2）拟投入本项目主要人员表；

（3）投入本项目注册消防工程师情况表。

20.2 投标人应按照《项目需求》的要求编制并提交技术响应文件，对招标人的技术需求全面完整地做出响应并编制服务方案，以证明其投标的服务符合招标文件规定。

20.3 技术响应文件可以是文字资料、表格、图纸和数据等各项资料，其内容应包括但不限于人力、物力等资源的投入以及服务内容、方式、手段、措施、质量保证及建议等。

21．相关证明文件

21.1相关证明文件应包含但不限于以下内容：

（1）具备合格投标人条件的证明材料

（2）《项目需求》第七条“其他要求”中所提及的各类证明文件；

（3）类似项目业绩一览表。

21.2 投标人应按照《项目需求》所规定的内容提交相关证明文件，以证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同。

- 22． 投标保证金：0  元

- 23． 投标文件的编制和签署

23.1 投标人应按照招标文件要求的格式填写相关内容。

23.2 投标文件中凡招标文件要求签署、盖章之处，均应由投标人的法定代表人或法定代表人正式授权的代表签署和加盖公章。投标人应写明全称。如果是由法定代表人授权代表签署投标文件，则必须按招标文件提供的格式出具《法定代表人授权书》并将其附在投标文件中。投标文件若有修改错漏之处，须加盖投标人公章或者由法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自负。

23.3投标人应按招标文件规定的内容、格式和顺序编制投标文件。凡招标文件提供有相应格式的，投标文件均应完整的按照招标文件提供的格式打印、填写。投标文件内容不完整、格式不符合导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任，投标人需承担其投标在评标时因此被扣分甚至被认定为无效标的风险。

23.4为进一步落实建设节约型社会的要求，提请投标人在制作投标文件时注意下列事项：

- 评标委员会主要是依据投标文件中技术、质量以及售后服务等指标来进行评定。因此，投标文件应根据招标文件的要求进行制作，内容简洁明了，编排合理有序，与招标文件内容无关或不符合招标文件要求的资料不要编入投标文件。

- 投标文件应规范，应按照规定格式要求规范填写。

四、投标文件的递交

24． 投标文件的递交

24.1 投标方应将投标文件正本（壹份）和副本（五份）分别用信封密封(密封处加盖公章)，并标明招标编号、投标货物名称及正本和副本。

24.2 为方便开标唱标，投标方应将正本的商务响应文件、技术响应文件、相关证明文件、壹份未装订的“开标一览表”单独封装入正本投标文件密封袋中，并在信封上标明“正本、开标一览表”字样。

24.3为方便资格审查，投标方应将副本中的商务响应文件再单独密封，并在其中壹份副本的信封上标明“可用于资格评审”，便于招标人在资格评审时可以查阅该副本中的技术响应文件和相关证明文件。

24.4如投标文件由专人送交，投标方应将投标文件按24.1至24.3中的规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送至招标方。

24.5 如果投标文件通过邮寄递交，投标方应将投标文件用内、外两层信封密封。

内层信封的封装于标记同24.1至24.3 规定。

外层信封装入24.1至24.3规定所述全部内封资料明细，并注明招标编号、货物名称、招标方名称、地址。同时应写明投标方的名称、地址，以便将迟交的投标文件原封退还。

24.6如果未按上述规定进行密封和标记，招标方对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

25.	递交投标文件的截止时间

25.1	所有投标文件不论派人送交还是通过邮寄、快递递交，都必须按招标方在招标文件中规定的投标截止时间之前送至招标方。

25.2出现因招标文件的修改推迟投标截止日期时，则按招标方修改通知规定的时间递交。

26.	迟交的投标文件及投标文件的修改和撤销

26.1  招标方将拒绝在投标截止时间后收到的投标文件。

26.2  在投标截止时间之前，投标方可对已提交的投标文件进行修改或撤销，但必须符合以下要求：招标方须在投标截止时间之前收到该修改或撤销的书面通知以及修改后的投标文件，该书面通知须加盖投标方单位公章及法人代表签字。

26.3  投标截止时间以后不得修改投标文件。

26.4  投标方不得在开标时间起至投标文件有效期前撤销投标文件。

五、开标

27． 开标

27.1 招标方在招标公告或电话通知的时间和地点公开开标。投标方派代表参加。

27.2标时，查验投标文件密封情况，确定无误后拆封唱标，唱正本“开标一览表”内容，以及招标方认为合适的其他内容并记录。

投标人应及时检查开标记录表的数据是否与其投标文件中的开标一览表一致，并作出确认。投标人因自身原因未作出确认的视为其确认开标记录表内容。投标人发现开标记录表与其投标文件开标一览表数据不一致的，应及时向开标人提出更正，开标人应核实开标记录表与投标文件中的开标一览表内容。

六、评标

- 28． 评标委员会

28.1 招标人将依法组建评标委员会。

28.2 评标委员会负责对投标文件进行评审和比较，并向招标人推荐中标候选人。

29． 投标文件的初审

29.1 开标后，招标人将协助评标委员会对投标文件进行初步审查，检查投标文件内容是否完整、编排是否有序、有无计算上的错误、文件签署是否规范以及投标人资格是否符合要求等。

对投标文件进行初审时，如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

- 投标书无投标单位公章、无法定代表人签字，或签字人无法定代表人有效委托书的；

投标有效期不足的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

- 投标文件中提交的证明材料有伪造的；

- 投标文件附有招标方不能接受的条件的；

- 内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

- 投标报价出现重大偏差、明显低于成本价或明显高于市场价，并经评委会确认的；

- 超出经营范围的投标；

- 投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“★”）的主要参数要求的（如有）；

- 投标文件符合招标文件或相关法律法规中规定废标的其它条款。

29.2 在详细评标之前，评标委员会要对投标人资格进行审核并审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应是指投标文件与招标文件要求的条款、投标人资格、条件和规格相符，没有招标文件所规定的无效投标情形。评标委员会只根据投标文件本身的内容来判定投标文件的响应性，而不寻求外部的证据。

29.3 没有实质性响应招标文件要求的投标文件不参加进一步的评审，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

29.4 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规范的内容，招标人可以接受，但这种接受不能影响评标时投标人之间的相对排序。

30． 投标文件错误的修正

投标文件中如果有下列计算上或表达上的错误或矛盾，将按以下原则或方法进行修正；其他错误或矛盾，将按不利于出错投标人的原则进行修正：

- 开标一览表内容与报价明细表及投标文件其它部分内容不一致的，以开标一览表内容为准；

- 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 总价与单价和数量的乘积不一致的，以单价计算结果为准，并修正总价；

- 对投标文件中不同文字文本的解释发生异议的，以中文文本为准。

修正后的结果对投标人具有约束作用，投标人应接受并确认这种修正，否则，其投标将被作为无效投标处理。

- 31． 投标文件的澄清

31.1 为有助于对投标文件审查、评价和比较，评标委员会可分别要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致等有关问题进行澄清。投标人应按照招标人通知的时间和地点委派授权代表向评标委员会作出说明或答复。

31.2 投标人对澄清问题的说明或答复，必要时还应以书面形式提交给招标人，并应由投标人授权代表签字和加盖投标人公章。

31.3 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

31.4 投标人的澄清不得改变其投标文件的实质性内容。

32．投标文件的评价与比较

32.1评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

32.2评标委员会根据《评标办法》中规定的方法进行评标，并向招标人提交书面评标报告和推荐中标候选人。

- 33． 评标的有关要求

33.1评标委员会应当公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

33.2评标过程严格保密。凡是属于审查、澄清、评价和比较有关的资料以及授标建议等，所有知情人均不得向投标人或其他无关的人员透露。

33.3任何单位和个人都不得干扰、影响评标活动的正常进行。投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的一切不符合法律或招标规定的活动，都可能导致其投标被拒绝。

七、定标

34．确认中标人

除了《投标人须知》第37条规定的招标失败情况之外，招标人将根据评标委员会推荐的中标候选人及排序情况，依法确认本采购项目的中标人。

35． 中标结果公示及中标和未中标通知

35.1 招标人确认中标人后，招标人将通过原发布招标公告的网站对中标结果进行公示，公示期不少于三日。

35.2 中标结果公示同时也是对其他未中标投标人的未中标通知。

36．投标文件的处理

所有在开标会上接受并唱出的投标文件都将作为档案保存,不论中标与否，招标人均不退回投标文件。

37．招标失败

在投标截止时间结束后，参加投标的投标人不足三家的；或者在评标时，符合专业条件的投标人或对招标文件作出实质响应的投标人不足三家，评标委员会认为缺乏竞争性、确定为招标失败的，招标人将通过原发布招标公告的网站发布招标失败公告。

八、授予合同

38． 合同授予

除了中标人无法履行合同义务之外，招标人将把合同授予根据《投标人须知》第36条规定所确定的中标人。

39． 招标人授标时更改数量的权利

招标人在授予合同时有权在±10％的幅度内对《项目需求》中规定的服务内容和数量予以增加或减少，但对单价或其他的条款和条件不作任何改变。

40． 签订合同

中标人与招标人应当在中标结果公示结束后30日内签订采购合同。

41．中标服务费

41.1中标服务费为 0  元。

第四部分　合同通用条款及专用条款(略)

第五部分 附件—投标文件格式

附件1                               投 标 函

- 致：                                   （招标人名称）

- 根据贵方                                （项目名称、招标编号）采购的招标公告及招标公告，                   （姓名和职务）被正式授权代表投标人                             （投标人名称、地址），向贵方提交投标文件正本一份副本五份 。

据此函，投标人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定，我方的投标总价为              （大写）元人民币。

2.我方已阅读全部招标文件，包括招标文件的澄清和修改文件（如有）、参考资料及有关附件，我们已完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.投标有效期为投标截止之日起______日历日。

4.如我方中标，投标文件将作为本项目合同的组成部分，直至合同履行完毕止均保持有效，我方将按招标文件及政府采购法律、法规的规定，承担完成合同的全部责任和义务。

5.我方同意向贵方提供贵方可能进一步要求的与本投标有关的一切证据或资料。

6.我方完全理解贵方不一定要接受最低报价的投标或其他任何投标。

7.我方已充分考虑到投标期间可能会发生的风险，并对可能发生的任何非贵方造成的风险导致的利益受损或投标失败，承担全部责任。

8.为便于贵方公正、择优地确定中标人，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

（1）我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

（2）我方无恶意串标、围标行为。

（3）以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标方代表姓名、职务（印刷体）：

投标方名称（公章）：

地址：

电话：                    传真：                   邮编：

全权代表签字：                               日期：        年    月    日

附件2

开标一览表

投标方名称：

招标编号：

包件号（如有）：

| 序号 | 项目名称 |  | 投标总价 人民币：元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 投标总价 |  | 小写： 大写： |  |

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：               日期：

附件3

报价明细表

投标方名称：

投标编号：

消防检测收费明细表

| 序 号 | 名称 | 面积（m2） | 单 价（元/ m2） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

气体灭火系统收费明细表（35套系统，16个保护区）

| 序 号 | 名称 | 数量 | 单 价（元/ m2） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：               日期：

附件4

拟投入本项目主要人员表

| 姓 名 | 职 务 | 职 称 | 主要资历﹑经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- |

注：投标人应将表列人员的资历情况填写并附相关证明。

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：               日期：

附件5

投入本项目注册消防工程师情况表

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 技术职务 |  |
| 职 务 |  | 本合同中拟任职务 |  | 为投标人服务时间 |  |
| 学 历 |  |  |  |  |  |
| 相关职业资格 |  |  | 取得职业资格时间 |  |  |
| 2.经 历 |  |  |  |  |  |
| 年 份 | 负责过的主要项目 （类型金额） |  | 该项目中任职 |  | 备 注 |

可根据投标单位的实际情况进行调整

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：               日期：

附件6

类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 委托单位 | 委托时间 | 项目 完成时间 | 面积 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1.上述业绩须提供合同复印件作为证明材料；

2.业绩时间以合同签订时间为准。

投标方代表签字：

（加盖公章）

职务：               日期：

附件7

法人代表授权书

本授权书声明：

（公司名称）法人代表       　  （姓名）经合法授权，特代表本公司（以下称“投标人”）任命： 　　（姓名）为正式的合法代理人，并授权该代理人在有关（ 　　　　　　　 ）的投标工作中，以投标人的名义签署投标书、进行谈判、签署合同并处理与此有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人（公章）：

授权人（法定代表人）签字或盖章：                   被授权人签字或盖章：

身份证号码：                                    身份证号码：

联系电话：                                      联系电话：

日期：

此处粘帖：

法定代表人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

此处粘帖：

被授权人身份证清晰扫描件或复印件（正反面）

附件8

无重大违法记录承诺书

致：

本公司郑重承诺：将遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，参加_____                        项目的投标，并在参加此次采购此次活动前三年内在经营活动中无重大违法记录。

投标人授权代表签字：

投标人（公章）：

日期：      年      月      日

第六部分   评分方法

综合本项目的特点，根据相关法律法规的规定，本着保护竞争，维护招标工作公开、公平、公正原则，特制定本评标办法，作为选定本次招标中标人的依据。

1、资格性审查

开标后，招标人依法对投标人的资格性进行审查，若下述项缺漏或无效的或存在重大不良记录的投标人，将不通过资格性审查，且不进入后续符合性审查及详细评审。具体内容如下：

（1）营业执照；

（2）税务登记证（已更换三证合一的供应商提交三证合一的营业执照后，无需再提交税务登记证和组织机构代码证）；

（3）组织机构代码证（已更换三证合一的供应商提交三证合一的营业执照后，无需再提交税务登记证和组织机构代码证）；

（4）财务状况报告；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（6）在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/cr/list）中“政府采购严重违法失信行为信息记录”对参与开标会的投标人进行信息查询，确认投标人截止投标截止时间，参加政府采购活动前三年内是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等(提供网站截图）。

（7）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（9）本项目投标人必须满足的其他资格条件；

通过资格性审查的投标人满足3家的，进入详细评审，若通过不足3家则不得进行评标。

2、评标委员会

2.1招标人将根据招标货物/服务的特点，依法组建评标委员会，其成员由技术、经济等方面的专家和招标人的代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

2.2 评标委员会履行下列职责：

（1）对通过资格性审查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求；

（5）确定中标候选人名单，以及根据招标人委托直接确定中标人；

（6）向招标人或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

（7）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3、详细评审

3.1 本项目的评标采用综合评分法，总分100分，其中价格标权数为40％，技术商务标权数为60％。

3.2评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

具体评分细则如下：

| 评标项目 | 评标内容 | 评分细则 | 标准分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 报价得分 | 以满足招标文件要求的所有投标人的有效报价的算术平均值作为评标基准价，评标基准价为满分40分。以1万元为一个区间，每比评标基准价低1万元扣1分，每比评标基准价高1万元，扣2分，以此类推，并规定最低分为20分，以此计算出各厂商分值，得分即为此次商务得分。 | 40 |
| 招标文件响应程度 | 招标文件响应程度 | 根据投标文件的完整性、规范性情况；投标格式的符合性、各资料要件、报告的齐全程度详细程度、内容表述是否简明扼要、是否对项目要求做出全面、相对应的承诺；参与本次招标其他有关方面的配合度情况等进行综合评分：1-3分 | 3 |
| 客观分 | 业绩 | 2023年至今合同金额为20万元以上（含20万元） 的类似业绩，提供一个得2分，此项共4分。 | 4 |
|  | 资质 | 满足国家应急管理部《消防技术服务机构从业条件》（应急【2019】88号）的单位并符合“上海市消防救援总队关于启用全市消防技术服务机构执业活动管理系统V2.0”相关执业要求，得3分，有缺漏项或不提供者不得分。 | 3 |
| 服务方案 | 服务方案 | 根据项目需求提供服务方案，包括方案的完整合理性（1-6分），科学性（1-6分），可行性（1-6分），针对性（1-6分）、保证服务质量的相关措施（1-6分）等进行综合评分。不提供者不得分 | 30 |
|  | 进度安排 | 根据项目需求提供科学合理的时间进度计划安排进行综合评分1-3分。不提供者不得分。 | 3 |
|  | 可行性建议 | 针对本项目的特点，对可预见的问题，提供可行性建议，进行综合评分1-4分。不提供者不得分。 | 4 |
| 人员情况 | 人员情况 | 拟投入项目负责人及团队人员的学历，工作经验，人员的社保，人员的资质证书等进行综合评分1-3分。不提供者不得分。 | 3 |
| 企业综合实力 | 企业综合实力 | 根据投标人综合服务能力，信誉程度，未受到消防处罚等各类证明综合能力的证明材料对投标人进行综合评分：1-10分（未受消防处罚的得5分）。 | 10 |

注：1、对所有投标方的投标评估，都采用相同的程序和标准。

2、评标严格按照招标文件的要求和条件进行。