SMG 2026年度更新消防水带项目

询比采购文件

为进一步强化消防安全保障，及时更换老化、破损消防水带，消除消防安全隐患，保障上视大院、广播大院及广视大厦人员与财产安全，SMG下属上海文广实业有限公司（以下简称“采购单位”）现就消防水带更换项目进行公开询比采购，欢迎符合资质要求的单位前来报价。

## 一、采购项目基本信息

招标单位：上海文广实业有限公司

项目名称：SMG 2026年度更新消防水带项目

项目内容：对上视大院、广播大院、广视大厦范围内所有需更换的消防水带进行采购、更换及相关调试，确保更换后的消防水带符合国家消防安全相关标准，能够正常投入使用（具体设备规格、数量等详见下述“设备清单说明”）。

项目范围：上视大院、广播大院、广视大厦全部指定区域。

项目性质：采购类（含设备采购、安装更换）

交付期：合同签订后14天内（含安装调试）

## 二、报名单位资质要求

报名单位须同时具备以下资质，否则应征文件无效：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照，能够独立承担民事责任和合同义务。

2、具备消防设施工程专业承包相关资质，或具备消防设施维护保养检测资质，同时持有有效的安全生产许可证（若涉及施工环节）。

3、所提供的消防水带须具备国家强制性产品认证（CCC认证）及对应的型式检验报告，符合GB 6246-2011《消防水带》国家标准，报告中的产品型号与所供实物一致。

4、应有消防水带厂家提供的授权证明。

5、近三年在经营活动中无重大违法记录、无重大质量事故及安全事故，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供信用中国截图等相关证明材料。

6、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，拥有专业的施工团队和技术人员，能够按时、按质完成本项目的全部工作内容。

7、本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。

## 三、采购方式及评选规则

采购方式：采用询比方式进行评选。

评选规则：在报名单位全部满足本公告规定的资质要求、投标文件符合招标要求且无实质性偏离的前提下，以价格最低为核心评选标准，确定供货单位。若出现报价一致的情况，优先选择资质更齐全、履约能力更强的报名单位。

其他：本次采购没有二次报价、不设现场开标环节，应征文件中报价单所列价格即为报名单位参与评审的最终报价。

## 四、报名相关要求

### （一）应征文件组成

1、报价单（格式自拟），报价须包含设备采购、运输、安装、调试、税费、质保等全部费用，一次性报价，不得额外加价（加盖公章）；

2、法定代表人身份证明或授权委托书（加盖公章）；

3、营业执照、相关资质证书、安全生产许可证复印件（加盖公章）；

4、消防水带CCC认证证书、型式检验报告复印件（加盖公章）、厂家授权证书；

5、近三年无重大违法记录的书面声明及信用中国截图（加盖公章）；

6、售后服务承诺，需明确质保期、维修响应时间等相关内容（加盖公章）；

7、报名单位认为需要提供的其他相关证明材料。

### （二）设备清单说明

本次采购项目的消防水带设备清单、具体规格参数等详细信息，以附件《SMG 2026年度消防水带更换项目设备清单》为准，报名单位可在采购公告页面获取相应附件，报价须严格对应附件清单内容。

### （三）应征文件递交

1、应征文件需密封包装，封面注明项目名称、报名单位名称、联系人及联系方式，加盖报名单位公章及法定代表人签字（或授权代理人签字），否则视为无效报名文件。

2、报名截止时间：2026年4月10日15时整；递交应征文件截止时间：2026年4月14日11时整，过时不予受理。

3、递交地点：上海市静安区威海路298号17楼行政事务中心。

4、逾期递交、未按要求密封或报名文件不完整的，采购单位有权拒收。

## 五、其他说明

1、采购单位不统一组织现场勘查，报名单位如需了解现场实际情况（如消防水带安装位置、现有设备状况等）可联系技术联系人后自行前往，因勘查产生的费用由报名单位自行承担，采购单位不对报名单位因未勘查或勘查不充分导致的报价偏差承担责任。

2、中标单位须在签订合同后，按照采购单位要求前往指定地点（摆放位置）拆除旧水带，并按时将新水带运输到指定地点，并摆放到原位置，完成更换及调试工作，确保项目质量符合要求，验收合格后方可结清相关款项。

3、中标单位提供的消防水带出厂日期应为2026年（最近月份），产品质量应符合GB 6246-2011《消防水带》国家标准要求，水带接口应连接牢固，无松动、变形、渗漏隐患。

4、中标单位负责拆除旧水带并回收。

5、质保期：自项目验收合格之日起不少于1年，质保期内如出现产品质量问题或安装问题，中标单位须在规定时间内免费维修、更换。

6、本次采购不收取保证金，采购单位不向未入选单位解释未中标原因，不退还报名文件。

7、本公告未尽事宜，由采购单位另行通知，采购单位拥有本公告的最终解释权。

## 六、联系方式

1、技术联系及问询：
联系人：施老师       联系电话：13816632209
2、商务问询及标书投递
联系人：卞老师       联系电话：22000339
标书投递地址：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼行政事务中心（文广实业）

上海文广实业有限公司

2026年4月