广电10楼原片库区域更换空调

询比文件

# 建设单位：上海文广实业有限公司

# 日  期：2026年5月

询比文件前置表

| 序 号 | 内容提示 | 内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应征人资质要求 | 1、在中国境内有效注册，具有独立法人资格的法人或其他组织，持有工商行政管理部门核发的三证合一的营业执照； 2、提供有效的法定代表人授权书（法定代表人签名）、法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章； 3、提供有效的安全生产许可证； 4、行政主管单位核发得相关行业准入资质等相关文件（制冷设备维修安装企业资质）； 5、提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）内未被列入失信被执行人（1张）和重大税收违法失信主体查询截图打印页面（1张）；（复印件加盖公章）。 6、不接受联合体报价。 |
| 2 | 报名截止日期、时间 | 时间：2026年5月22日15点 |
|  | 踏勘现场 | 时间：2026年5月25日，上午9点30分 地点：上海市静安区南京西路651号广电大厦 踏勘联系人：徐先生 13564111120 踏勘人员：每家投标单位限1人，需带好本人身份证，携带有效的法定代表人授权书（法定代表人签名）、法定代表人和被授权人的身份证复印件并加盖公章 |
| 3 | 应征文件递交 | 应征文件递交截止时间：2026年5月27日15点，过时不予受理 地点：上海市静安区威海路298号17楼行政事务中心 联系人：卞老师 联系电话： 021-22000339 |
| 5 | 询比控制价 | 报价不高于50457元（含税），按询比要求，所有与该项目有关的内容均包括在本次询比范围（包含设备采购、安装调试、旧机拆除、人工费以及施工过程中的不可预见费用等），招选人不再支付任何额外费用。 |
| 6 | 询比办法 | 简单询比法（应征文件中需明确承诺能响应相关需求及技术要求，最低价优先） |
| 7 | 询比文件份数 | 正本壹份、副本贰份 |

承诺书

本公司郑重承诺：

将遵循公开、公正和诚实守信的原则，参加上海文广实业有限公司关于“广电大厦10楼原媒资片库更换两台分体空调施工”的项目询比。

一、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的。

二、不与招选人、其他询比人串通，损害国家利益、社会利益或他人的合法权益。

三、不向招选人或相关人员行贿，以牟取中标。

四、不以他人名义询比或者其他方式弄虚作假，骗取中标。

五、不接受任何形式的挂靠，不扰乱招询比市场秩序。

六、不在询比中哄抬价格或恶意压价。

七、对询比过程与中选与否，按招选人比选小组的询比结果和有关要求执行，对

询比结果不提出任何疑意，不在询比活动中虚假投诉。

- 不论结果如何，本公司自行承担为询比所开支的一切费用，招选人不承担报

价单位的任何为询比工作所发生的费用。

九、若本公司中标，将严格按合同约定完成所有维保内容，并加强维保安全管理，如在维保中因本公司管理不到位，所造成的安全事故或人身伤亡全部由本公司负责，并承担所有赔偿，建设方不承担任何责任和经济赔偿。

十、本公司若有违反承诺内容的行为，愿意接受建设行政主管部门的处罚，并承担相应的法律责任。

（本承诺书装订于询比文件首页）

参与询比单位：                                            （盖章）

参与询比单位地址：

法定代表人（签章）：              身份证号码：

项目负责人（签章）：              身份证号码：

项目负责人联系电话：

广电10楼原片库区域更换空调询比文件

为确保广电10楼原片库区域空调正常运行，根据相关规定，结合拟实施项目的实际情况，采用询比方式，择优选择有专业资质的施工队伍。

本询比文件是建设单位在项目询比过程中的规范文件，是参加询比单位编制应征文件的依据，也是与中标单位签署承本项目合同的依据。

- 工程概况

一、项目概况：

1.1 项目名称：广电大厦10楼媒资原片库区域更换两台分体空调施工

1.2 项目地点：上海市静安区南京西路651号广电大厦

1.3 项目内容：拆除旧空调设备的内外机，并放置到建设单位指定地点。安装新空调设备，重穿铜管及配置相关配件。（整机质保2年）

1.4推荐品牌：美的、格力、大金及其他同等品牌；电源线品牌：熊猫、南洋、起帆及其他同等品牌

二、施工期限：合同签订后14天内完成安装调试

三、相关需求及技术要求：

询比文件中需明确承诺能响应如下技术要求：

- 技术参数（技术参数偏差±5%内）

| 序号 | 名 称 | 参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3匹嵌机 （四面出风） | 制冷量7.11kw/制热量8.0kw/制冷功率2.2kw/制热功率2.5kw | 台 | 1 |
| 2 | 5匹嵌机（四面出风） | 制冷量12.5kw/制热量14.0kw/制冷功率3.9kw/制热功率4.1kw | 台 | 1 |
| 3 | 氟里昂（环保冷媒） | 必须使用R410A | 项 | 1 |

- 施工内容及质量标准

负责空调全套安装施工，包含但不限于：设备卸货、搬运、就位、室内外机固定、铜管铺设与保温、排水管安装与坡度保证、电源线敷设与接线、冷媒加注、系统抽真空、调试运行、垃圾清运、成品保护、孔洞封堵与防水处理，所有辅材（铜管、保温、支架、膨胀螺栓、扎带、漏电保护等）

◦ 铜管焊接无泄漏，保温严密不结露；排水通畅无倒坡、无渗漏；

◦ 支架牢固防腐，室外机安装平稳减震；电气接线规范，具备漏电、过载保护；

◦ 安装完成后试运行合格，制冷制热效果达标。

- 报价须知

报价需包括空调设备、配件及其安装服务三部分的价格。报价为包干总价，包含设备费、运输费、装卸费、安装费、辅材费、调试费、税费、质保期内维修等全部费用。

四、项目要求：

施工单位需遵守并服从文广实业相关管理制度及运营安排，编制合理的维保计划，确保设施设备的运行安全。在施工过程中确保质量、安全生产和文明施工的技术措施等,如因施工原因造成的各类事故责任由维保单位承担。

施工质量标准：设备正常运行。

第二条  询比要求

2.1所有与该项目有关的内容（包含设备采购、安装调试、旧设备拆除等的人工费以及施工过程中的不可预见费用等）均包括在本次询比价格范围内，采购人不再支付任何额外费用。

2.2 不得修改询比清单内容,铜管、电源线等闭口包干。

第三条   费用支付

3.1本项目按中标价签订闭口价合同，合同价款分三次支付，合同签订后支付30%；设备安装调试完毕，通过甲方验收合格后支付至合同价的97%，剩余3%待质保期满，设备运行正常支付。甲方在收到乙方开具的正式发票之日后支付相关费用。

3.2对本合同下所有款项的支付，均应收到乙方提交的付款申请、完整的付款依据及相应金额的增值税专用发票后进行审核支付。

第四条  询比日程安排

见 “前置表”

第五条  询比办法

| 询比 | 明确承诺能响应相关需求及技术要求，按报价最低者优先 |
| --- | --- |

| 广电大厦10楼原片库区域更换空调项目报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目内容 | 规格/型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 3匹嵌机（四面出风） |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 铜管（含保温） | φ6.35/φ15.88 |  | 米 |  |  |  |
|  | 信号线 | 2×0.75mm2 |  | 米 |  |  |  |
|  | 电源线 | 5X4平方 |  | 米 |  |  |  |
|  | 吊杆组件 |  | 1 | 付 |  |  |  |
|  | 旧机拆除 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 冰龙制冷剂 | R410（必须使用） | 3 | kg |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增值税 |  | 1 | 项 | 13% |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 5匹嵌机（四面出风） |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 铜管（含保温） | φ9.52/φ15.88 |  | 米 |  |  |  |
|  | 信号线 | 2×0.75mm2 |  | 米 |  |  |  |
|  | 电源线 | 5X4平方 |  | 米 |  |  |  |
|  | 吊杆组件 |  | 1 | 付 |  |  |  |
|  | PVC排水管 | DN32 | 18 | 米 |  |  |  |
|  | 外机支架（定制） |  | 1 | 套 |  |  | 两台外机叠放支架 |
|  | 旧机拆除 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 冰龙制冷剂 | R410（必须使用） | 3 | kg |  |  |  |
|  | 安装费 |  | 1 | 台 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 增值税 |  | 1 | 项 | 13% |  |  |
|  | 含税合计 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 两台设备含税总价 |  |  |  |  |  |  |
|  | 两台设备含税总价大写： |  |  |  |  |  |  |

本公司承诺完全响应询比要求。