2018年SMG食堂脱排、隔油池清洗服务要求

**一、服务范围：**

（1）青海路食堂：每两个月清洗一次

排油烟管道80米

运水吸油烟罩12米

运水隔油器1台

吸油烟罩41米

排油烟风机3台

油烟净化器3台

厨房地沟

厨房施工场地清理

（2）东视食堂：每季度清洗一次

排油烟管道32米

吸油烟罩24米

排油烟风机1台

油烟净化器1台

厨房地沟

厨房施工场地清理

（3）广播食堂：每季度清洗一次

排油烟管道35米

吸油烟罩25米

排油烟风机2台

油烟净化器2台

厨房地沟

厨房施工场地清理

（4）广视食堂：每季度清洗一次

排油烟管道15米

吸油烟罩9米

排油烟风机1台

油烟净化器1台

厨房施工场地清理

（5）艺海食堂：每季度清洗一次

排油烟管道18米

吸油烟罩9米

排油烟风机1台

油烟净化器1台

厨房地沟

厨房施工场地清理

（6）地球站食堂：每半年清洗一次

排油烟管道6米

吸油烟罩2米

排油烟风机1台

厨房施工场地清理

（6）青海路隔油池：每个月清洗一次

B1层隔油池

（7）广播食堂隔油池：每个月清洗一次

B1层隔油池

**二、具体要求：**

（1）上海文化广播影视集团有限公司为业主方，即甲方；上海文广实业有限公司为管理方，即乙方；服务商为丙方。

（2）丙方需按合同约定时间准时到场工作，在甲方规定的时间内完成相应工作。

（3）丙方应在工作中，需服从乙方的现场管理。

（4）丙方应自备工具，清洁剂等，自行解决交通问题。

（5）丙方在工作时，要遵守甲方、管理方规章制度，保护现场整洁；如有损坏甲方、乙方任何设备、设施，丙方要照价赔偿。

（6）丙方在清洗过程中涉及明火作业，须事先向乙方提出书面申请。经同意，在办理相关手续后,放可实施。

（7）丙方在清洗过程中，因操作不规范引起的安全事故、火灾事故、环境污染事故均由丙方负责，给甲方、乙方人员或财产造成损失的，由丙方全额赔偿。

（8）丙方员工为甲方、乙方提供服务时因其自身原因而导致的任何事故及其后果由丙方或丙方员工自行承担。

（9）附加分项：丙方是否有使用先进的清洗技术。