SMG 2021年度电气防火检测服务

招标公告

上海广播电视台

上海文化广播影视集团有限公司

2021年6月

电气防火检测服务项目招标公告

根据上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司（以下简称：SMG）安全用电工作的整体规划，特制订此招标文件。投标单位根据SMG在电气防火检测方面的要求，提交投标文件和报价单。

一、招标项目名称：SMG电气防火检测服务

二、招标项目简要说明：

（一）检测内容

对SMG下属上视大厦（含2号楼及技术保障部大院）、广电大厦（含食堂）、广播大厦、东视大厦及卫星地球站等楼宇进行电气防火检测，总面积约为18.5万平米。

电气检测内容包括：低压配电装置、低压配电线路、供配电系统接地电阻的测试、电线电缆绝缘测试、电线电缆温升测试、照明灯具与插座抽样测试、机房接地和等电位联接测试、谐波电压的测试、谐波电流的测试等。

（二）检测要求

1、检测单位需制定详细的检测服务方案，包括检测依据、检测方法、检测的仪器设备、检测的工作程序、安全管控措施以及具体的检测内容。

2、检测单位应遵守SMG各项安全管理规定，检测工作不得影响SMG广播电视安全播出及人员正常办公。

3、检测完成后，检测单位应提供由本单位盖章确认的检测报告。

4、检测单位需根据SMG要求，提供必要的培训服务。

三、投标人资质要求

1、为中华人民共和国境内注册的独立法人，并具备上海市电气防火检测的资质；

2、未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；

3、没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故、重大责任事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；

4、财务和经营状况良好，具备履行合同能力，近三年内无不良经营行为；

5、所提供的服务必须符合相关技术标准和许可，并保证售后服务；

6、法律、法规规定的其他条件。

四、投标文件及评标方法

（一）投标文件要求

投标文件服务方案一式四份，报价单一式七份，需加盖单位公司章。投标文件需包含但不限于以下内容：

1、公司营业执照及相关资质复印件；

2、公司相关检测服务的业绩介绍；

3、电气防火检测的服务方案书；

4、电气防火检测的培训服务内容；

5、电气防火检测的服务报价单（此项请单独密封）。

（二）评标方法

本次评标采用百分制打分法，具体分值如下：

| 评标内容 |  | 分值 | 投标厂商 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A | B | C | D | … |
| 资 质 分 | 证照齐全 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 公司规模 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 同业经验 | 10 |  |  |  |  |  |
| 技 术 分 | 方案完整性 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 检测方法及程序的合理性 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 安全管控措施的有效性 | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 具体检测项目 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 培训服务内容 | 5 |  |  |  |  |  |
| 价格分（取各有效投标人的评标价的平均值作为基准价，各单位的评标价在此基准价的得分为30分，其他评标价每上升5%扣1分，下降5%加1分，中间采用内插法，最高加至40分，最低扣至20分为止（小数点保留二位）） |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |  |

五、报名及材料提供

1、请在公示页面下方的表格内填写相关内容进行网上报名。

2、请根据SMG标准的询价单格式提交相关报价一览表及服务方案。报价表一式七份（此表格需单独密封）、维护保养服务方案一式四份。

3、请提供营业执照正本复印件，税务登记证复印件，电气防火检测资质证明。资质证明请不要密封。

4、参加投标的维保单位应在截止时间2021年07月07日11时30分前将投标书送至上海广播电视台、上海文化广播影视集团有限公司，过时不予受理。开标和评标时间、地点另行通知。

5、联系方式：

（1）电气防火检测内容及要求问询：

联系人：刘老师       联系电话：22000529

（2）商务问询及标书投递

联系人：卞老师       联系电话：22000339

标书投递地址：上海市静安区威海路298号上视大厦17楼战略发展和经济管理部

上海广播电视台

上海文化广播影视集团有限公司

2021年06月30日