## Sheet1
上海文化广播影视集团有限公司
更换水泵清单
项 次 | 品 名 | 规 格 | 流量 | 扬程 | 功率 | 单 位 | 数 量 | 备注
1 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 13m | 5.5kw | 台 | 1 | 上视地下室电工组，不带自耦，出水管接口方法兰
2 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 12m | 5.5kw | 台 | 1 | 上视地下室电工组，不带自耦，出水管接口方法兰
3 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 12m | 5.5kw | 台 | 1 | 上视2#车库，不带自耦，出水管接口方法兰
4 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 12m | 5.5kw | 台 | 1 | 上视2#车库，不带自耦，出水管接口方法兰
5 | 东海 | 50QWDL-1.5KW | 20m3/h | 15m | 1.5kw | 台 | 1 | 上视地下室UPS机房（靠A筒）③水井,不带自耦，出水管接口圆法兰
6 | 东海 | 50QWDL-1.5KW | 20m3/h | 15m | 1.5kw | 台 | 1 | 上视地下室UPS机房（靠A筒）③水井，不带自耦，出水管接口圆法兰
7 | 东海 | 50QWDL-1.5KW | 20m3/h | 15m | 1.5kw | 台 | 1 | 上视地下室消防结合器⑥水井，不带自耦，出水管接口圆法兰
8 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视主楼BF水泵房 不带自耦，出水管接口圆法兰
9 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视主楼BF水泵房 不带自耦，出水管接口圆法兰
10 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视主楼BF冷冻机房 不带自耦，出水管接口圆法兰
11 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视主楼BF冷冻机房 不带自耦，出水管接口圆法兰
12 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视剧场B2F雨淋泵房 不带自耦，出水管接口圆法兰
13 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视剧场B2F雨淋泵房 不带自耦，出水管接口圆法兰
14 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视宾馆BF热交换器室 不带自耦，出水管接口圆法兰
15 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视宾馆BF热交换器室 不带自耦，出水管接口圆法兰
16 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 13m | 5.5kw | 台 | 1 | 东视剧场东北角 不带自耦，出水管接口方法兰
17 | 蓝深 | AS55-2CB 5.5KW | 45m3/h | 13m | 5.5kw | 台 | 1 | 东视剧场东北角 不带自耦，出水管接口方法兰
18 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视车库,不带自耦，出水管接口圆法兰
19 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视车库,不带自耦，出水管接口圆法兰
20 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 东视车库,不带自耦，出水管接口圆法兰
21 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播主BF中侧 不带自耦，出水管接口方法兰
22 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播主BF中侧 不带自耦，出水管接口方法兰
23 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播自行车库中侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
24 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播自行车库中侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
25 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播汽车库东侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
26 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播汽车库东侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
27 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播汽车库西侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
28 | 东海 | AS30-2CB | 42m3/h | 11m | 3kw | 台 | 1 | 广播汽车库西侧， 不带自耦，出水管接口方法兰
29 | 东海 | 50WQ15-25-2.2KW | 15m3/h | 25m | 2.2kw | 台 | 1 | 广视地下车库（自行车库处北坡道）不带自耦，出水管接口圆法兰
30 | 5.5KW水泵自耦连接橡皮 |  |  |  |  | 套 | 6
31 | 5.5KW水泵拆除、安装调试人工费 |  |  |  |  | 台 | 6
32 | 1.5KW、2.2KW、3KW水泵连接橡皮 |  |  |  |  | 只 | 23
33 | 1.5KW、2.2KW、3KW泵 12*80不锈钢螺丝 每台4只*23台 |  |  |  |  | 套 | 92
34 | 1.5KW、2.2KW、3KW水泵拆除、安装调试人工费 |  |  |  |  | 台 | 23
35 | 以上水泵运输费 |  |  |  |  | 项 | 1