S9演播厅（二十八楼梦工厂）

A、演播厅吊杆系统及电器控制系统维修保养：

1）电动吊杆及垂直吊杆能够升降、定位准确。

减速箱维护检修、加油、钢丝绳检查

2）上、下限位、防冲顶装置检修保养。

3）控制系统能控制吊杆的升降，执行各种动作，定位准确。

4）对各控制箱、柜各部件线路进行定期检测及除尘维护。

5）对灯光工艺配电柜作定期检查和维护保养。

B、演播厅灯具维修保养：

1）检查灯具的锁紧装置是否牢固、灯座是否氧化、漏电等现象。

2）检查灯具反光碗是否变形、氧化，透镜是否出现裂痕。

3）检查灯具接插件及电缆是否有腐蚀、老化。

4）检查灯具连接件是否安全牢固。

C、演播厅调光系统维护保养：

1）对各部件进行除尘及维护。

2）检查模块、触发器、线路等是否正常工作，用专业检测设备进行检

测，是否存在安全隐患。

3）检查调光台推杆是否滑动灵活，接触是否良好。

4）检查调光台线路板及芯片是否有腐蚀现象，工作是否正常。

D、演播厅灯光应急系统维护、保养

F、演播厅突发事态的处理及保驾

G、提供灯光系统的易耗品，易损件的更换