# 第一部分 东视大厦集中空调清洗、过滤器更换报价汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集中空调通风系统清洗 | 空调风管清洗消毒 | ㎡ | 16089.3 |  |  |  |
|  |  | 风机盘管清洗消毒 | 台 | 101 |  |  |  |
|  |  | 空调机组清洗消毒 | 台 | 110 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总价 | 人民币： |
| 2 | 过滤器更换 | 过滤器 | 项 | 1 |  |  | 附过滤器更换报价明细表 |
|  |  | 更换工时费 | 只 | 385 |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程总造价： |

1. 工程总造价包含清洗后的第三方检测费。

2. 综合单价包括人工费，材料费， 机械费，管理费，利润和税金等。

3. 本次清洗包括上述范围内的风管、风口、滤网、机组、静压箱、消音器、防火阀、 散流器等。

# 第二部分 东视大厦过滤器更换报价明细表

| 项目 Item | 名称 Description | 规格 Specification | 数量 Quantity | 单位 Unit | 单价 UnitPrice | 总金额 Total price | 备注 Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 袋式过滤器 | 450*450*450（5袋型） | 238 | 只 |  |  |  |
| 2 |  | 425*425*425 (5袋型) | 48 | 只 |  |  |  |
| 3 |  | 450*430*450（5袋型） | 16 | 只 |  |  |  |
| 4 |  | 620*330*450（7袋型） | 2 | 只 |  |  |  |
| 5 |  | 450*150*450（5袋型） | 26 | 只 |  |  |  |
| 6 |  | 450*340*450（5袋型） | 4 | 只 |  |  |  |
| 7 | 初效过滤器 | 800*990*1.7cm | 4 | 只 |  |  |  |
| 8 |  | 625*790 | 2 | 只 |  |  |  |
| 9 |  | 314*790 | 12 | 只 |  |  |  |
| 10 |  | 400*485 | 2 | 只 |  |  |  |
| 11 |  | 800*610 | 1 | 只 |  |  |  |
| 12 |  | 490*490 | 2 | 只 |  |  |  |
| 13 |  | 长790*710高 | 2 | 只 |  |  |  |
| 14 |  | 长495*620高 | 4 | 只 |  |  |  |
| 15 |  | 800*705高 | 2 | 只 |  |  |  |
| 16 |  | 长790*615高 | 1 | 只 |  |  |  |
| 17 |  | 长550*735高 | 4 | 只 |  |  |  |
| 18 |  | 长740*990高 | 2 | 只 |  |  |  |
| 19 |  | 960*550 铁网 | 2 | 只 |  |  |  |
| 20 |  | 630*490 铁网 | 1 | 只 |  |  |  |
| 21 |  | 695*620 铁网 | 2 | 只 |  |  |  |
| 22 |  | 长800*800 铁网 | 2 | 只 |  |  |  |
| 23 |  | 890*990*1.7 | 6 | 只 |  |  |  |
| 24 | 更换工时费 |  | 385 | 只 |  |  |  |
|  | 合计： |  |  |