电气施工内容

广电大厦1楼至19楼通讯桥架的拆除；

广电大厦1楼至19楼电缆桥架的安装；

广电1楼C筒、10楼UPS机房、柴油发电机房的电缆桥架制作安装；

原有废弃电缆及桥架的清理；

项目新电缆的敷设（详见电缆敷设清单）；

项目配电柜、配电箱的安装（技术、动力配电箱共计27台）；

电缆接线及交割；

柴油发电机房至广电大厦的应急电缆沟开挖及电缆敷设；

UPS机房及柴油机房接地系统安装；

UPS机房及柴油机房照明系统安装；

电气施工现场勘查咨询及联系人:  张倩 62565899*2299分机