| 分项目名称 | 名称 | 建议型号及规格 | 单价 (元) | 数量 | 合计 (万元) | 总计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、高压部分 | 高压变压器 | SCB10 630 |  | 2台 |  |  |  |
|  | 外壳及温控 |  |  | 2个 |  |  |  |
| 四、配电柜部分 | 总配电柜 | MNS(国产或进口） |  | 8台 |  |  |  |
|  | 分配柜 | MNS2.0(国产或进口） |  | 11台 |  |  |  |
|  | UPS机房配电柜 | MNS3.0(国产或进口） |  | 7台 |  |  |  |
| 三、电缆部分 | 单根软电缆 | ZBR-1KV-1*240 |  | 100米 |  |  |  |
|  | UPS电缆 | YJV22-1KV-4*240+120 |  | 200米 |  |  |  |
|  | 发电机电缆 | YJV22-1KV-4*240+120 |  | 100米 |  |  |  |
|  | 出线电缆 | YJV22-1KV-4*150+70 |  | 200米 |  |  |  |
|  | 出线电缆 | YJV22-1KV-4*50+25 |  | 400米 |  |  |  |
|  | 出线电缆 | YJV22-1KV-4*10+6 |  | 300米 |  |  |  |
| 四、施工部分 | 电缆桥架 挖掘电缆沟 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆施工包括 | 发电机到配电柜，UPS电源输入、输出到配电柜 |  |  |  |  |  |
|  | 配电柜安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电缆安装 |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装辅料 |  |  |  |  |  |  |
|  | 交换机 |  |  | 1台 |  |  |  |
|  | 监控模拟屏 |  |  | 1台 |  |  |  |
|  | 监控软件升级 |  |  | 1套 |  |  |  |

附件：